## Muzeum
Załącznik nr 2c do SIWZ
| ZAMAWIAJĄCY: | Muzeum Tradycji Niepodległościowych
OFERENT:
Data:
Kosztorys pozycji scalonych
Wartość netto razem
Lp | Opis pozycji | jm | ilość | cena jedn. | wartość netto
1 | Demontaże i prace przygotowawcze
1.1 | Wykucie pasa tymczasowej posadzki betonowej w Sali 04 i 05 | m2 | 16.8
1.2 | Wycięcie stalowych elementów na poziomie posadzki | kpl | 1
1.3 | Pomiar poziomów posadzki bazowej z naniesieniem poziomów posadki docelowej | kpl | 1
1.4 | Bruzdorwanie pogłębiające pod okablowanie kubików wystawowych w Sali 04 i 05 | mb | 28.8
1.5 | Skucia miejscowe posadzki bazowej (różnice wysokości) | kpl | 1
1.6 | Rozbiórka ściany tymczasowej w Sali 05 z usunięciem elementów kotwiących z posadzki | m2 | 25.8
1.7 | Demontaż drzwi tymczasowych w Sali 05 | m2 | 2.03
1.8 | Wywołanie otworu drzwiowego pod nowe drzwi Sala 05 wraz z wstawieniem profili stalowych usztywniających | m2 | 2.03
1.9 | Demontaż opraw oświetleniowych w miejscach kolizji branżowych (materiał do wtórnego wykorzystania zabezpieczyć i przekazać Inwestorowi) | szt | 16
1.10 | Demontaż opraw czujek, przekażników itp. w miejscach kolizji branżowych wraz z zabepieczeniem instalacji i korektą w "BMS" | kpl | 12
1.11 | Wykucia i przekucia pod puszki elektryczne i logiczne | kpl | 36
1.12 | Bruzdowanie w ścianach pod trasy kablowe | mb | 36
1.13 | Ręczne wyniesienie odpadów budowlanych na zewnątrz budynku | m3 | 36
1.14 | Załadunek odpadów budowlanych do kontenera | m3 | 36
1.15 | Wywóz odpadów budowlanych do 10 km | m3 | 36
1.16 | Wywóz odpadów budowlanych powyżej 10 km (dodatek odległościowy) | m3 | 36
1.17 | Zabezpieczenie pozostałej powierzchni muzeum przeciwpyłowo, w tym instalacji muzealnych i eksponatów | kpl | 1
1.18 | Zabezpieczenie rolet/żaluzji na szedach | kpl | 1
1.19 | Praca rusztowań | kpl | 1
1.20 | Przedmiarownie inżynierskie zakresu prac, trasowanie punktów posadowien ścian, tras kablowych, rysunki robocze i technologiczne (detale do akceptacji Inwestora) | kpl | 1
1.21 | WC zewnętrzny ToyToy w miejscu wskazaym przez Inwestora | kpl | 1
2 | Posadzki
2.1 | Odkurzenie posadzki bazowej po przekuciach i bruzdowaniach | m2 | 161.4
2.2 | Izolacja przeciwwilgociowa posadzki bazowej | m2 | 161.4
2.3 | Posadzki typu mixokret zatarta na ostro | m2 | 161.4
2.4 | Prace sztukatorskie - korekta posadzki, efekt postarzania, przypalania | m2 | 161.4
2.5 | Włókna poliprepylenowe wzmacniające i przeciwskurczowe do posadzki + plastyfikator | m2 | 161.4
2.6 | Wzmocnienia siatką stalową w miejscach tras kablowych | m2 | 53.26
2.7 | Wywołanie dylatacji systemowejj w posadzce | mb | 25.08
2.10 | Montaż kontowników stalowych kanalów grzewczych w naprawą koryt grzewczych | mb | 28.67
2.11 | Korekta spawalnicza maskownic z poziomowaniem | mb | 28.67
2.12 | Czyszczenie kanałów grzweczych | mb | 28.67
2.13 | Montaż maskownic stalowych (towar dostarcza Inwestor) | mb | 28.67
3 | Ściany
3.1 | Gruntownie ścian (krystalizator do starych ścian o podwyższnym stopniu erozji) | m2 | 340.9
3.2 | Tynkowanie ścian (tynk cem-wap) | m2 | 142.89
3.3 | Gładzie gispowe zatarte na gładko (podłoże przygotowane pod tapetę z nadrukiem) | m2 | 28.4
3.4 | Zamknięcie tynków i gładzi ścian krystalizatorem (preparat przeciwpylący) | m2 | 171.29
3.5 | Ściany wolnostojące - słupki stalowe kotwione do posadzki właściwej, usztywniające ściankę | m2 | 49.5
3.6 | Ścianki wolnostojące (OSB + GKB +wełna mineralna) | m2 | 56.61
3.7 | Gruntowanie ścianek wolnostojących | m2 | 113.2
3.8 | Tepata z podkładem antyrefleksyjnym, elastyczna, z nadrukiem projekt + plik wektorowy (dosatwa i montaż na panelach ściennych) Sala 05 | m2 | 28.4
3.9 | Oklajanie ścian tapetą drukowaną | m2 | 28.4
3.10 | Drzwi bezramowe białe do jednostronnego tapetowania wraz z osprzętem | kpl | 1
3.11 | Oklejenie drzwi tapetą z podkładem antyrefleksyjnym, elastyczna, z nadrukiem Sala 05 | m2 | 1.8
3.12 | Postarzanie tynków wg wytycznych projektanta | m2 | 142.89
3.13 | Malowanie ścian wolnostojących - kolory ciemne | m2 | 113.2
3.14 | Przedścianka z elementacji usztywaniającymi, umożliwiająca powieszenie elementów wystawowych | m2 | 23.91
3.15 | Gładź gipsowa przedścianki z efektem starzenia | m2 | 23.91
3.16 | Tepata z podkładem antyrefleksyjnym, elastyczna, z nadrukiem, projekt + plik wektorowy (dosatwa i montaż na panelach ściennych) Sala 05 | m2 | 23.91
4 | Sufity
4.1 | Konstrukja wsporcza do mocowania siatki sufitu podwieszanego | mb | 76.8
4.2 | Sufit Armstrong (profile gładkie czarne półmat + wypełnienie typu neeva board czarna 60x60) o podwyższonej chłonności akustycznej i absorbcji światła - tzw kinowe; miejscowe dodatkowe wyciszenia | m2 | 161.4
4.3 | Profile systemowe przyścienne w kolorze czarnym półmat | mb | 105.4
4.4 | Przedłużane zawiesia (długość ponad 120cm) - dodatek | m2 | 161.4
4.5 | Belki oczepowe | mb | 47.2
4.6 | Kratki transferowe czarne półmat | szt | 10
5 | Prace elektryczne
5.1 | Okablowanie 230V kubiki Sala 05 | kpl | 20
5.2 | Zaszycie/podłączenie kubików Sala 05 | kpl | 20
5.3 | Okablowanie 230V panele ścienne Sala 05 | kpl | 8
5.4 | Transformatory do LED paneli ściennych | kpl | 8
5.5 | Zaszycie/podłączenie LED paneli ściennych | kpl | 8
5.6 | Okablowanie 230V lightbox | kpl | 1
5.7 | Zaszycie/podłączenie lightbox | kpl | 1
5.8 | Okablowanie - zestawy słuchawkowe | kpl | 9
5.9 | Okablowanie oświetlenia awaryjnego | kpl | 10
5.10 | Moduły oświetlenia awaryjnego sufit podwieszany | kpl | 10
5.11 | Okablowanie podświetlenia ściany stalowej "pożar" dwustronnie | kpl | 4
5.12 | Podłaczenie źródła świata (dostarcza Inwestor) | kpl | 4
5.13 | Panel sterowania oświetleniem kubików (styczniki, moduły czasowe itp.) | kpl | 1
5.14 | Okablowanie 230V projektora multimedialnych | kpl | 1
5.15 | Zaszycie/podłączenie projektora | kpl | 1
5.16 | Okablowanie 230V monitora bezdzwiękowego | kpl | 1
5.17 | Zaszycie/podłączenie monitora bezdzwiękowego | kpl | 1
5.18 | Okablowanie 230V monitora dzwiękowego | kpl | 1
5.19 | Okablowanie fonii dla monitora dzwiękowego | kpl | 1
5.20 | Zaszycie/podłączenie monitora dzwiękowego | kpl | 1
5.21 | Materiały pomocnicze (złączki, peszle, ekrany, izolatory itp.) | kpl | 1
5.22 | Adaptacja w tablicy rozdzielczej | kpl | 1
5.23 | Schemat elektryczny powykonawczy | kpl | 1
5.24 | Pomiary elektryczne | kpl | 1
6 | Meble i ekspozycje
6.1 | Kubiki wystawowe Sala 05 (płyta mdf, konsktrukcja nośna i mocująca do podłoża; mechanizm szufladowy wymiany ekspozycji zamkiem systemowym, szklenie z brzegami dymionymi antyrefleksyjne, dostawa i montaż) | kpl | 20
6.2 | Tynkowanie kubików (efekt starego tynku) | kpl | 20
6.3 | Panele ścienne z oświetleniem LED (płyty mdf przygotowane powierzchniowo pod tapetę, konstrukcja wsporcza dystansowa, system mocowań, prowadznice i źródła światła LED rozproszone, dostawa i montaż) | m2 | 32.64
6.4 | Tepata z podkładem antyrefleksyjnym, elastyczna, z nadrukiem (dosatwa i montaż na panelach ściennych) | m2 | 32.64
6.5 | Gablota light box | kpl | 1
6.6 | Instalacja rzeźby drewnianej (18 elementowej, wymiary ok. 5m x 3m) wraz z elementami wsporczymi loko muzeum + oświetlenie | kpl | 1
7 | Pozostałe
7.1 | Kierownik prac budowlanych | kpl | 1
7.2 | Kierownik prac elektrycznych | kpl | 1
7.3 | Rysunki technologii i wykonawcze | kpl | 1
7.4 | Środki ochrony indywidualnej BHP | kpl | 1
7.5 | Sprzęt specjalistyczny (bruzdownice, frezarki, młoty kujące…) - wynajem | kpl | 1
7.6 | Dostawy i transporty indywidualne | kpl | 1
Razem |  |  |  | zł netto
VAT |  |  |  | 23%
Razem |  |  |  | zł brutto